## Bestelliste
Übersicht Bestellkomponenten Waschanalge
Bestell Nr. [W-xxxx] | Komponente | Menge | Einheit | Preis [€] | Gesamt [€] | Herstelle | Link | Anmerkungen
W-01 | Reinigungsbehälter | 1 | Stk | x | x | x | x | <= Bereits vorhanden | Gefunden / Vorhanden
W-02 | Temperaturfühler | [6 empty] | Luhamer | Suchen
W-03 | Füllstandssensor | [6 empty] | Luhamer | Unklar?
W-04 | Heizstäbe | 3 | Stk | 32.27 | 96.81 | KX-Energy | Link | Luhamer
W-05 | Motor - Pumpe | 1 | Stk | x | x | x | x | <= Bereits vorhanden
W-06 | 3 - Weg Umschaltventil | [6 empty] | Händisch
W-07 | Umschaltventil Pneumatisch | 2 | Stk | 167.35 | 334.7 |  | Link
W-08 | Pneumatikventil Elektrisch | 4 | Stk | 16.13 | 64.52 | Exleco | Link
W-09 | Schaltschrank | 1 | Stk | x | x | x | x | Firma GoodLack
W-10 | Bedienpult | 1 | Stk | x | x | x | x | Eigenbau?
Übersicht Bestellkomponenten Schaltschrank
W-08.1 | Hauptschalter (Abschließbar) | 1 | Stk |  |  |  | Link
W-08.2 | FI - Hauptsicherung (FI Typ B 40A / 30mA) | 1 | Stk | 28.68 | 28.68 |  | Link
W-08.3 | LS - ja nach Komponente Einen | 2 | Stk | 20 | 40 |  | Link
W-08.4 | 24V AC-DC Netzteil | 1 | Stk | 60 | 60 | Siemens | Link
W-08.5 | SPS LOGO! 12/24RCE | 1 | Stk | 157.08 | 157.08 | Siemens | Link
W-08.6 | Koppelrelais | 1 | Stk | 27.41 | 27.41 | Eltako | Link
W-08.7 | Schütz - Heizstäbe? | 1 | Stk | 131.04 | 131.04 | Siemens | Link
W-08.8 | Klemmen | [6 empty] | Firma
W-08.9 | Kabel / Drähte | [6 empty] | Firma
W-08.10
W-
W- |  |  |  |  | 940.24
W-
W-
W-
W-
W-
W-
W-
W-
W-
W-
W-
W-
W-
W-
W-
W-
W-
W-
W-
W-
W-
W-
W-
W-
W-

## I_O_Liste
SPS Logo: |  | Verbindung: | Art? | Zusatz: | Zusatzmodul: |  | Verbindung: | Art?
Versorgung + | L+ | .=EVS3-24VA2 | +24V |  | Versorgung + | L+ | .=EVS3-24VA2 | +24V
Versorgung - | M | .=EVS3-0VA2 | +0V |  | Versorgung - | M | .=EVS3-0VA2 | +0V
DE1 | I1 | .=F+UV1-Q1 /A1 | Not-Aus |  | DE1 | I1 |  | Taster WA01
DE2 | I2 |  | Füllstand |  | DE2 | I2 |  | Taster WA02
DE3 | I3 |  | Temperatur |  | DE3 | I3 |  | Taster WA03
DE4 | I4 |  | Motor | Abfrage per Koppelrelai | DE4 | I4 |  | Taster WA04
DE5 | I5 |  | HZS1 | Abfrage per Koppelrelai | DE5 | I5 |  | Taster WA05
DE6 | I6 |  | HZS2 | Abfrage per Koppelrelai | DE6 | I6 |  | Taster Ventile Wasser
DE7 | I7 |  | HZS3 | Abfrage per Koppelrelai | DE7 | I7 |  | Taster Ventile Reiniger
DE8 | I8 |  |  |  | DE8 | I8 |  | Taster Ventile 3 Weg eventuell
DA1 | Q1 | 1=EVS3-24VB1 / 2 =HZS1+UV01-Q3/A1 | HZS1 |  | DA1 | QM1 |  | Ventil (Pneumatik)ansteuerung V1
DA2 | Q2 | 1=EVS3-24VB2 / 2 =MS1+UV01-Q2/A1 | MS1 |  | DA2 | QM2 |  | Ventil (Pneumatik)ansteuerung V2
DA3 | Q3 |  |  |  | DA3 | QM3 |  | Ventil (Pneumatik)ansteuerung V3
DA4 | Q4 |  |  |  | DA4 | QM4 |  | Ventil (Pneumatik)ansteuerung V4
[5 empty] | DA5 | QM5 |  | Ventil (Pneumatik)ansteuerung V5
Frei |  |  |  |  | DA6
Belegt |  |  |  |  | DA7
DA8